## 总表
附表一 | 长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司排污基本信息
主要污染物及特征污染物名称 |  | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 排放值（2018年4个季度平均值） | 2018年排放总量（千克） | 超标情况 | 执行污染物排放标准 | 执行污染物排放标准限值 | 核定的排放总量
生活废水 | PH | 连续排放 | 1 | EBS车间东北角 | 7.675 | - | 无 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 中二级水排放标准 | 6—9
| 悬浮物 |  |  |  | 25.75mg/L | 59.412 | 无 |  | 150mg/L
| 氨氮 |  |  |  | 6.977mg/L | 16.874 | 无 |  | 25mg/L
| COD |  |  |  | 73.75mg/L | 176.148 | 无 |  | 150mg/L
| BOD |  |  |  | 20.425mg/L | 47.6 | 无 |  | 30mg/L
废气 | 苯 | 连续排放 | 2 | 洗桶车间东侧、EBS车间北侧、能量间 | 0.0677毫克/立方米 | 7.791 | 无 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 | 12毫克/立方米 | 0.156吨/年
| 甲苯 |  |  |  | 0.182毫克/立方米 | 21.444 | 无 |  | 40毫克/立方米 | 2.227吨/年
| 二甲苯 |  |  |  | 0.899毫克/立方米 | 9.448 | 无 |  | 70毫克/立方米 | 0.25吨/年
| 烟尘 |  | 1 | 能量间北侧 | 47.575 | 347.25 | 无 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3规定限值 | 100毫克/立方米 | 0.626吨/年
| 二氧化硫 |  |  |  | 3.0125 | 22.159 | 无 |  | 500毫克/立方米 | 0.087吨/年
| 氮氧化物 |  |  |  | 210.875 | 1551.506 | 无 |  | 400毫克/立方米 | 10.22吨/年
噪声 | 厂界噪声 |  |  | 东侧厂界 | 白昼：58.75分贝，夜间：46.125分贝 |  | 无 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 中3类区标准 | 白昼：65分贝 夜间：55分贝
|  |  |  | 南侧厂界 | 白昼：57.525分贝，夜间：43.625分贝
|  |  |  | 西侧厂界 | 白昼：55.925分贝，夜间：43.1分贝
|  |  |  | 北侧厂界 | 白昼：56.675分贝，夜间：44.5分贝
300
24
0.01
72

## 噪音
南侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.5 | 0 | 0 | 55 | 42.7
东侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.2 | 0 | 0 | 55 | 45.6
北侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.8 | 0 | 0 | 55 | 45.9
西侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 55.8 | 0 | 0 | 55 | 43.1
南侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.8 | 0 | 0 | 55 | 43.5
东侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.5 | 0 | 0 | 55 | 43.1
北侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 58.2 | 0 | 0 | 55 | 43.7
西侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 58.4 | 0 | 0 | 55 | 44
南侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.2 | 0 | 0 | 55 | 41.9
东侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 58.3 | 0 | 0 | 55 | 42.7
北侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 55.5 | 0 | 0 | 55 | 42
西侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 54.6 | 0 | 0 | 55 | 41.6
南侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.6 | 0 | 0 | 55 | 46.4
东侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 62 | 0 | 0 | 55 | 53.1
北侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 55.2 | 0 | 0 | 55 | 46.4
西侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 54.9 | 0 | 0 | 55 | 43.7
南侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 230.1 | 0 | 0 | 220 | 174.5
东侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 235 | 0 | 0 | 55 | 184.5
北侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 226.7 | 0 | 0 | 55 | 178
西侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 223.7 | 0 | 0 | 55 | 172.4
南侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 57.525 | 0 | 0 | 55 | 43.625
东侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 58.75 | 0 | 0 | 55 | 46.125
北侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 56.675 | 0 | 0 | 55 | 44.5
西侧厂界 | 14 | 三 | 65 | 55.925 | 0 | 0 | 55 | 43.1

## 气
(1)排放口 | [13 empty] | (1)排放口 | [13 empty] | (1)排放口 | [13 empty] | (1)排放口 | [13 empty] | (1)排放口
1.排放口名称 | 废气排放口01 | 2.排放口编号 | zhfq01 | 3.废气排放量(万标立方米) | 603.52 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 736 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口01 | 2.排放口编号 | zhfq01 | 3.废气排放量(万标立方米) | 603.52 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 736 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口01 | 2.排放口编号 | zhfq01 | 3.废气排放量(万标立方米) | 596.96 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 728 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口01 | 2.排放口编号 | zhfq01 | 3.废气排放量(万标立方米) | 590.4 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 720 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口01 | 2.排放口编号 | zhfq01 | 3.废气排放量(万标立方米) | 590.4 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 720 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5
7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克)
| *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克)
(1)甲苯 | 40 | 0.39 |  |  | 3.1 | 0.003198 |  | B |  | 2.3281 |  |  |  | (1)甲苯 | 40 | 0.158 |  |  | 3.1 | 0.0012956 |  | B |  | 0.9432 |  |  |  | (1)甲苯 | 40 | 0.33 |  |  | 3.1 | 0.002706 |  | B |  | 1.97 |  |  |  | (1)甲苯 | 40 | 0.053 |  |  | 3.1 | 0.0004346 |  | B |  | 0.31291 |  |  |  | (1)甲苯 |  | 0.931 |  | 4 | 0.23275 |  |  |  |  | 5.5542
(2)二甲苯 | 70 | 0.121 |  |  | 1 | 0.0009922 |  | B |  | 0.72232 |  |  |  | (2)二甲苯 | 70 | 0.067 |  |  | 1 | 0.0005494 |  | B |  | 0.39996 |  |  |  | (2)二甲苯 | 70 | 0.27 |  |  | 1 | 0.002214 |  | B |  | 1.6118 |  |  |  | (2)二甲苯 | 70 | 0.049 |  |  | 1 | 0.0004018 |  | B |  | 0.2893 |  |  |  | (2)二甲苯 |  | 0.507 |  | 4 | 0.12675 |  |  |  |  | 3.0234
苯 |  | 0.028 |  |  |  | 0.0002296 |  |  |  | 0.16715 |  |  |  | 苯 |  | 0.092 |  |  |  | 0.0007544 |  |  |  | 0.5492 |  |  |  | 苯 |  | 0.05 |  |  |  | 0.00041 |  |  |  | 0.29848 |  |  |  | 苯 |  | 0.024 |  |  |  | 0.0001968 |  |  |  | 0.1417 |  |  |  | 苯 |  | 0.194 |  | 4 | 0.0485 |  |  |  |  | 1.1565
备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放）
1.排放口名称 | 废气排放口02 | 2.排放口编号 | zhfq02 | 3.废气排放量(万标立方米) | 905.28 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 1104 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口02 | 2.排放口编号 | zhfq02 | 3.废气排放量(万标立方米) | 905.28 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 1104 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口02 | 2.排放口编号 | zhfq02 | 3.废气排放量(万标立方米) | 895.44 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 1092 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口02 | 2.排放口编号 | zhfq02 | 3.废气排放量(万标立方米) | 787.2 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 960 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口02 | 2.排放口编号 | zhfq02 | 3.废气排放量(万标立方米) | 787.2 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 960 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5
7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克)
| *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克)
(1)甲苯 | 40 | 0.13 |  |  | 3.1 | 0.001066 |  | B |  | 1.1641 |  |  |  | (1)甲苯 | 40 | 0.153 |  |  | 3.1 | 0.0012546 |  | B |  | 1.37 |  |  |  | (1)甲苯 | 40 | 0.29 |  |  | 3.1 | 0.002378 |  | B |  | 2.5968 |  |  |  | (1)甲苯 | 40 | 0.061 |  |  | 3.1 | 0.0005002 |  | B |  | 0.48019 |  |  |  | (1)甲苯 |  | 0.634 |  | 4 | 0.1585 |  |  |  |  | 5.6111
(2)二甲苯 | 70 | 0.0615 |  |  | 1 | 0.0005043 |  | B |  | 0.5507 |  |  |  | (2)二甲苯 | 70 | 0.054 |  |  | 1 | 0.0004428 |  | B |  | 0.48354 |  |  |  | (2)二甲苯 | 70 | 0.24 |  |  | 1 | 0.001968 |  | B |  | 2.1491 |  |  |  | (2)二甲苯 | 70 | 0.02 |  |  | 1 | 0.000164 |  | B |  | 0.15744 |  |  |  | (2)二甲苯 |  | 0.3755 |  | 4 | 0.093875 |  |  |  |  | 3.3407
苯 |  | 0.0969 |  |  |  | 0.00079458 |  |  |  | 0.86768 |  |  |  | 苯 |  | 0.091 |  |  |  | 0.0007462 |  |  |  | 0.81485 |  |  |  | 苯 |  | 0.11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 苯 |  | 0.049 |  |  |  | 0.0004018 |  |  |  | 0.38573 |  |  |  | 苯 |  | 0.3469 |  | 4 | 0.086725 |  |  |  |  | 2.0683
备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放） | [13 empty] | 备注：表内指标关系：第13项=第3项×第9项×10-2=第5项×第11项（折算浓度或排放速率只要一项超标即为超标排放）
1.排放口名称 | 废气排放口03 | 2.排放口编号 | zhfq03 | 3.废气排放量(万标立方米) | 108.864 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 2208 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口03 | 2.排放口编号 | zhfq03 | 3.废气排放量(万标立方米) | 108.864 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 2208 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口03 | 2.排放口编号 | zhfq03 | 3.废气排放量(万标立方米) | 108.864 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 2016 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口03 | 2.排放口编号 | zhfq03 | 3.废气排放量(万标立方米) | 155.52 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 2160 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2 | 1.排放口名称 | 废气排放口03 | 2.排放口编号 | zhfq03 | 3.废气排放量(万标立方米) | 155.52 | 4.数据来源 | E | 5.排放时间(小时) | 2160 | 6.林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 2
[11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 3 | 4 | 5
7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克) |  |  |  | 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |  |  |  | 排放速率(千克/小时) |  |  | 12.数据来源 |  | 13.排放量(千克)
| *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克) | [8 empty] | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 |  | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 9.排放速率(千克)
(1)氮氧化物 | 400 | 200 |  |  |  | 0.18 |  | B |  | 362.88 |  |  |  | (1)氮氧化物 | 400 | 285 |  |  |  | 0.2565 |  | B |  | 517.104 |  |  |  | (1)氮氧化物 | 400 | 196 |  |  |  | 0.1764 |  | B |  | 355.6224 |  |  |  | (1)氮氧化物 | 400 | 162.5 |  |  |  | 0.14625 |  | B |  | 315.9 |  |  |  | (1)氮氧化物 |  | 843.5 |  | 4 | 210.875 |  |  |  |  | 1551.5064
(2)二氧化硫 | 500 | 4 |  |  |  | 0.0036 |  | B |  | 7.2576 |  |  |  | (2)二氧化硫 | 500 | 3 |  |  |  | 0.0027 |  | B |  | 5.4432 |  |  |  | (2)二氧化硫 | 500 | 3 |  |  |  | 0.0027 |  | B |  | 5.4432 |  |  |  | (2)二氧化硫 | 500 | 2.05 |  |  |  | 0.001845 |  | B |  | 3.9852 |  |  |  | (2)二氧化硫 |  | 12.05 |  | 4 | 3.0125 |  |  |  |  | 22.1292
(3)烟尘 | 100 | 45.76 |  |  |  | 0.041184 |  | B |  | 83.0269 |  |  |  | (3)烟尘 | 100 | 91.33 |  |  |  | 0.082197 |  | B |  | 165.7092 |  |  |  | (3)烟尘 | 100 | 38.01 |  |  |  | 0.034209 |  | B |  | 68.9653 |  |  |  | (3)烟尘 | 100 | 15.2 |  |  |  | 0.01368 |  | B |  | 29.5488 |  |  |  | (3)烟尘 |  | 190.3 |  | 4 | 47.575 |  |  |  |  | 347.2502
(4)甲苯 | 40 | 0.15 |  |  | 3.1 | 0.00123 |  | B |  | 2.4797 |  |  |  | (4)甲苯 | 40 | 0.175 |  |  | 3.1 | 0.001435 |  | B |  | 2.893 |  |  |  | (4)甲苯 | 40 | 0.27 |  |  | 3.1 | 0.002214 |  | B |  | 4.4634 |  |  |  | (4)甲苯 | 40 | 0.025 |  |  | 3.1 | 0.000205 |  | B |  | 0.4428 |  |  |  | (4)甲苯 |  | 0.62 |  | 4 | 0.155 |  |  |  |  | 10.2789
(5)二甲苯 | 70 | 0.0674 |  |  | 1 | 0.00055268 |  | B |  | 1.1142 |  |  |  | (5)二甲苯 | 70 | 0.047 |  |  | 1 | 0.0003854 |  | B |  | 0.77697 |  |  |  | (5)二甲苯 | 70 | 0.04 |  |  | 1 | 0.000328 |  | B |  | 0.66125 |  |  |  | (5)二甲苯 | 70 | 0.03 |  |  | 1 | 0.000246 |  | B |  | 0.53136 |  |  |  | (5)二甲苯 |  | 0.1844 |  | 4 | 0.0461 |  |  |  |  | 3.0838
苯 |  | 0.0978 |  |  |  | 0.00080196 |  |  |  | 1.6168 |  |  |  | 苯 |  | 0.095 |  |  |  | 0.000779 |  |  |  | 1.5705 |  |  |  | 苯 |  | 0.017 |  |  |  | 0.0001394 |  |  |  | 0.28103 |  |  |  | 苯 |  | 0.062 |  |  |  | 0.0005084 |  |  |  | 1.0981 |  |  |  | 苯 |  | 0.2718 |  | 4 | 0.06795 |  | 3 | 0.20317 | 0.067725 | 4.5664
[63 empty] | 3 | 0.54625 | 0.18208
[63 empty] | 3 | 0.26672 | 0.088908

## 水
1.排放口名称 | 废水排放口 | 2.排放口编号 | zhfs01 | 3.废水排放量(吨) | 300 | 4.数据来源 | E
5.污染物名称 |  | 6.执行标准值 | 7.排放浓度(毫克/升) | 8.数据来源 |  | 9.排放量(千克)
1060（氨氮） |  | 25 | 3.76 | B |  | 1.128
1011（化学需氧量） |  | 150 | 46 | B |  | 13.8
ph |  |  | 8.1 |  |  | 2.43 |  |  | PH
悬浮物 |  |  | 22 |  |  | 6.6 |  |  | 悬浮物
bod |  |  | 16.1 |  |  | 4.83 |  |  | 氨氮
COD
BOD
1.排放口名称 | 废水排放口 | 2.排放口编号 | zhfs01 | 3.废水排放量(吨) | 652 | 4.数据来源 | E
5.污染物名称 |  | 6.执行标准值 | 7.排放浓度(毫克/升) | 8.数据来源 |  | 9.排放量(千克)
1060（氨氮） |  | 25 | 10.85 | B |  | 7.0742
1011（化学需氧量） |  | 150 | 32 | B |  | 20.864
ph |  |  | 8.4 |  |  | 5.4768
悬浮物 |  |  | 18 |  |  | 11.736
bod |  |  | 11.6 |  |  | 7.5632
1.排放口名称 | 废水排放口 | 2.排放口编号 | zhfs01 | 3.废水排放量(吨) | 652 | 4.数据来源 | E
5.污染物名称 |  | 6.执行标准值 | 7.排放浓度(毫克/升) | 8.数据来源 |  | 9.排放量(千克)
1060（氨氮） |  | 25 | 5.33 | B |  | 3.4752
1011（化学需氧量） |  | 150 | 98 | B |  | 63.896
ph |  |  | 7.3 |  |  | 4.7596
悬浮物 |  |  | 16 |  |  | 10.432
bod |  |  | 29.1 |  |  | 18.9732
1.排放口名称 | 废水排放口 | 2.排放口编号 | zhfs01 | 3.废水排放量(吨) | 652 | 4.数据来源 | E
5.污染物名称 |  | 6.执行标准值 | 7.排放浓度(毫克/升) | 8.数据来源 |  | 9.排放量(千克)
1060（氨氮） |  | 25 | 7.97 | B |  | 5.1964
1011（化学需氧量） |  | 150 | 119 | B |  | 77.588
ph |  |  | 6.9 |  |  | 4.4988
悬浮物 |  |  | 47 |  |  | 30.644
bod |  |  | 24.9 |  |  | 16.2348
1.排放口名称 | 废水排放口 | 2.排放口编号 | zhfs01 | 3.废水排放量(吨) | 652 | 4.数据来源 | E
5.污染物名称 |  | 6.执行标准值 | 7.排放浓度(毫克/升) | 8.数据来源 |  | 9.排放量(千克)
1060（氨氮） |  | 25 | 27.91 | B |  | 16.8738 |  | 6.9775
1011（化学需氧量） |  | 150 | 295 | B |  | 176.148 |  | 73.75
ph |  |  | 30.7 |  |  | 17.1652 |  | 7.675
悬浮物 |  |  | 103 |  |  | 59.412 |  | 25.75
bod |  |  | 81.7 |  |  | 47.6012 |  | 20.425